师范生教学技能训练与测试中心项目集中采购设备竞价（询价）表

竞价（询价）项目：**师范生教学技能训练与测试中心项目集中采购设备包2**

集中采购设备包2技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术指标要求 |
| 1 | 空调 | 3匹、柜式空调、变频、制冷量≥7300W、制热量≥9700W、电辅加热、循环风量≥1300、制冷剂R32、电压/频率（V/Hz）：220/50，（含辅材5乘35平方全铜电缆160米及相应的辅助材料及安装） |

集中采购设备包2报价表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品目分类编码** | **计量单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 空调 | A02061804 | 台 | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | |  |

参加竞价（询价）单位（加盖单位公章）：

参与竞价（询价）单位代表及联系方式：